Министерство  труда и социального  развития Республики  Алтай

Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Учреждение социальной поддержки

населения Кош-Агачского района»

ПАСПОРТ

Доступности  объекта социальной  инфраструктуры

№  _2_

Адрес объекта: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная 20 (здание №2)

Кош-Агач    2017г.

РЕЕСТР  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  И  УСЛУГ

В приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

| Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- |
| № п/п | Название (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации расположенной на ОСИ | Форма собственности | Вышестоящая организация | Вид оказываемых услуг | Категория населения | Категория инвалидов | Исполнитель ИПР (да, нет) |
| 1 | Объект социальной защиты населения | С. Кош-Агач Ул. Погра нич ная 20 (здание №2) | 2 | Бюджетное учреждение «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района» | Государственная | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Социально-правовая, Социально-бытовая, Социально-экономичес кая, Социально-психологическая, Социально-педагогичес кая | Все категории населения | Инвали ды | да |

| Состояние доступности объекта | Управленческое решение |
| --- | --- |
| №п/п | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности (в том числе для различных категории инвалидов) | Нуждае мость и очеред ность адапта ции | Виды работ по адаптации | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ |
| 1 | 1 | ДУ | Индивидуальное решение с ТСР | Капитальный ремонт | 2018-2020гг | ДП-В | 2020 | ДП-В |  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ РА «УСПН Кош-Агачского района

__________ Берсимбаева Б.Е.

«_03_» ____10___ 20_17__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _2____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1.2. Адрес объекта Кош-Агачский район. С. Кош-Агач  ул. Пограничная 20 (здание №2)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   1  этажей,   129,5   кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта  2017 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального   2018-19 г

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Кош-Агач  ул. Пограничная 20 (здание №2)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное  управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социального развития  Республики Алтай

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  г. Горно-Алтайск ул. Северная 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)   социальная  защита

2.2 Виды оказываемых услуг социально-правовая, социально-экономическая, социально-бытовая, социально-психологичексая, социально-педагогическая

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   40

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта     600  м

3.2.2 время движения (пешком)    7   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:    ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается в асфальтовом покрытии и разметки место парковки для инвалидов. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, оснащение поручнями вдоль стены коридора, тактильными средствами, информационной системой |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается, расширение дверного проема в кабинете |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Пристройка туалетной комнаты. Оснащение санузлом |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка системы информации. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | ДУ |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ   2018-2019г

в рамках исполнения _______________РЦП «Доступная среда»____________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______________ДП-В___________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _______отделом капитального строительства_____________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__03__» ___10____ 20__17_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _______2____ от «_03__» _____10_____ 20_17_ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ РА «УСПН Кош-Агачского района

__________ Берсимбаева Б.Е.

«_03_» ____10___ 20_17__г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ __2____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1.2. Адрес объекта Кош-Агачский район. С. Кош-Агач  ул. Пограничная 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   1  этажей,   129,5   кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта  2017 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального   2018-19 г

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Кош-Агач  ул. Пограничная 20 (здание №2)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное  управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социального развития  Республики Алтай

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  г. Горно-Алтайск ул. Северная 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)   социальная  защита

2.2 Виды оказываемых услуг социально-правовая, социально-экономическая, социально-бытовая, социально-психологичексая, социально-педагогическая

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   40

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта     600  м

3.2.2 время движения (пешком)    7   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:    ДУ

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ РА «УСПН Кош-Агачского района

__________ Берсимбаева Б.Е.

«_03_» ____10___ 20_17__г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _______2_________

«__03__»______07_______20_17_г

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1.2. Адрес объекта Кош-Агачский район. С. Кош-Агач  ул. Пограничная 120

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   1  этажей,   129,5   кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта  2011 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального   2016-17г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное  учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Кош-Агач  ул. Пограничная 20 (здание №2)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное  управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социального развития  Республики Алтай

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  г. Горно-Алтайск ул. Северная 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)   социальная  защита

2.2 Виды оказываемых услуг социально-правовая, социально-экономическая, социально-бытовая, социально-психологичексая, социально-педагогическая

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   40

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта     600  м

3.2.2 время движения (пешком)    7   мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:    ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается в асфальтовом покрытии и разметки место парковки для инвалидов. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, оснащение поручнями вдоль стены коридора, тактильными средствами, информационной системой |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается, расширение дверного проема в кабинете |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Пристройка туалетной комнаты. Оснащение санузлом |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка системы информации. Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ   2018г-2019гг

в рамках исполнения _______________РЦП «Доступная среда»____________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______________ДП-В___________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _______отделом капитального строительства____________

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ___1______ л.

2. Входа (входов) в здание						на ___1______ л.

3. Путей движения в здании					на ___1______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ___1______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ___1______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ___1______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы __заместитель директора Байконакова Б.Т.  ______________

(Должность, Ф.И.)                                        (Подпись)

Члены рабочей группы:

_специалист по социальной работе Смагулова Г.Б.        ______________

(Должность, Ф.И.О.)		        (Подпись)

_инструктор АФК  Кауанова Н.Т.        ______________

(Должность, Ф.И.О.)		       (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

председатель общества  инвалидов Оргунова Л.М.___  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                               (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                                   (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____ от «_03_» ____10_____ 20_17__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Бюджетное  учреждение Республики Алтай  «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | Нет | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | - | - | - | Нет | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Отсутствие асфальтовой покрытии и разметки место стоянки | К,Г,О | Капитальный ремонт | Покрытие асфальтом территории здания, Разметка место парковки. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ |  |  | Капитальный ремонт. Нуждается в асфальтовом покрытии и разметки место парковки для транспорта инвалидов. |

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____ от «_03__» ____10______ 20_17__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Бюджетное  учреждение Республики Алтай  «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | есть |  | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  |  | есть |  | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  | Нет |  | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  |  |  | - | - |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  |  |  | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | ДП-В | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Лестница (наружная) | ДП-В | 1 | 1 |  |
| Пандус (наружный) | ДП-в | 1 | 2 |  |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____ от «_03_» ____10_____ 20_17__ г.

I Результаты обследования:

- Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Бюджетное  учреждение Республики Алтай  «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 3 | Нуждается в поручнях, тактильных средствах, акустической системе | К,Г,О,С, | Установка поручней , тактильных средств, акустической системы | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет |  |  | Отсутствие запасного выхода и пандуса в запасном выходе | К,Г,О | Устройство запасного выхода Устройство пандуса | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 3 | 3 | Капитальный ремонт Устройство запасного выхода, устройство пандуса в запасном выходе |

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___2___ от «_03_» __10___ 20_17__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Бюджетное  учреждение Республики Алтай  «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4 | 4 | Не соответствие проема двери |  | Расширение проема двери, замена двери | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Нет |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | Нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 4 | 4 | Текущий ремонт. Расширение проемов дверей, замена двери |

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____ от «_03_» ___10___ 20_17__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Нет | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - | - | - | - |

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____ от «_03_» ____10_____ 20_17_ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | Нет |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __2____ от «_03__» _____10___ 20_17_ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Бюджетное  учреждение Республики Алтай  «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет |  |  | отсутствует |  | пристройка туалетной комнаты Оснащение санузлом | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | Нет |  |  | Не нуждается |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  | отсутствует |  | пристройка бытовой комнаты | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ |  |  | Капитальный ремонт: пристройка туалетной комнаты .оснащение санузлом. Пристройка бытовой комнаты |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____2__ от «_03_» ___10___ 20_17_ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Бюджетное  учреждение Республики Алтай  «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Недостаточно. Нет светового маяка для здания и помещения. Мнемосхема.информационный терминал | К,О,Г,У,С | Установка визуальных средств | Приобретение и установка |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Нуждается в табло с звуковым сопровождением | К,Г,О | Установка табло с звуковым сопровождением. Установка акустических средств | Приобретение и установка |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Нуждается в установлении табло | К,Г,О | Установка табло | Приобретение и установка |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Установка визуальных средств. Установка табло с звуковым сопровождением. Установка акустических средств |